ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета пластинчатых теплообменников при двухступенчатой схеме подключения ГВС

| Заказчик |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  | Объект |  |
| Телефон |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

Исходные данные для расчета

| № | Наименование системы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная нагрузка ГВС |  | Гкал/ч |  |
| 2 | Расчетная нагрузка отопления |  | Гкал/ч |  |
| 3 | Расчетная нагрузка вентиляции |  | Гкал/ч |  |
| 4 | Расчетная нагрузка: ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) |  | Гкал/ч |  |
| 5 | Проектный запас на нагрузку К=1,15 (отметить) | Да |  | Нет |
| 6 | Расчетный температурный график источника теплоснабжения | Период | Подающая линия источника теплоснабжения | Обратная линия источника теплоснабжения |
|  |  | Зимний | °С |  |  |
|  |  | Точка излома (начало/конец отоп. сезона) |  |  |  |
|  |  | Летний |  |  |  |
| 7 | ГВС | Схема подключения (отметить) | Температура водопроводной воды |
|  |  | Параллельная одноступенчатая |  | °С | На входе в ТО |  | На выходе из ТО |  |
|  |  | Двухступенчатая смешенная |  |  | В линии циркуляции |  | Циркуляция от макс. расхода % |  |
| 8 | Отопление | Зависимая схема |  | °С | Внутренний график системы в зимний период |
|  |  | Независимая схема |  |  | На входе в ТО |  | На выходе из ТО |  |
| 9 | Вентиляция | Зависимая схема |  | °С | Внутренний график системы в зимний период |
|  |  | Независимая схема |  |  | На входе в ТО |  | На выходе из ТО |  |
| 10 | ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) | Зависимая схема |  | °С | Внутренний график системы в зимний период |
|  |  | Независимая схема |  |  | На входе в ТО |  | На выходе из ТО |  |
| 11 | Допустимые потери напора | Система | Греющая сторона | Нагреваемая сторона |
|  |  | ГВС (на каждый ТО) | бар |  |  |
|  |  | Отопление |  |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |  |
|  |  | ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) |  |  |  |

Требования к теплообменникам

| Максимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура |
| --- | --- |
| Система | бар | Система | °С |
| ГВС |  | ГВС |  |
| Отопление |  | Отопление |  |
| Вентиляция |  | Вентиляция |  |
| ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) |  | ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) |  |
| Количество ПТО с указанной нагрузкой (шт.) (при резервировании уточнить % резерва) |
| ГВС | Отопление | Вентиляция | ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, теплый пол и др. (уточнить) |

При нестандартных решениях и прочих пожеланиях, просьба оставить Ваши комментарии ниже

| Примечание |  |
| --- | --- |

Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист.

Отправить на почту: mail@sonflow.ru

Специалисты компании «СОНФЛОУ» свяжутся с Вами в короткие сроки!

ООО «СОНФЛОУ» | г. Москва, ул. Кржижановского д.29, к.1 |+7(495)-660-29-99| www.sonflow.ru